UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv

2021.gada 15.jūnijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/146P

“„Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ” pārstrāde”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis : 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  nikita.aleksejevs@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

# Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – Ņikita Aleksejevs, tālr.654 07268

# Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr.654 07272

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

2018.gada 12.decembrī akceptētas ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas „Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ” pārstrāde.  (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 303.kabinetā vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021. gada 28.jūnijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 90 (deviņdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas  (t.sk. ēku konstrukciju projektēšanā), kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam/pretendenta speciālistiem ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu. Apliecinājumam pievienot vismaz 3 (trīs) pasūtītāju atsauksmes;

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši projektēšanas uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8.	Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

9.	Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

12.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja 					Natalja Rustkova

Ņ.Aleksejevs

65407268

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2021/146P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„”Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ” pārstrāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/146P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „«Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ” pārstrāde”, (ID.Nr. SIA DDZKSU 2021/146P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.6. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2021/146P

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

2018.gada 12.decembrī akceptētas ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas „Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ” pārstrāde.

Būvniecības ieceru realizācijas gadījumā, nodrošināt autoruzraudzību būvdarbu veikšanai

Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādātājiem jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

| 1. | Būvniecības ieceres dokumentāciju nosaukumi | Saistībā ar to, ka akceptētā būvniecības ieceres dokumentācijā tika izstrādāti risinājumi bēniņu pārseguma siltināšanai, bet siltināšanas darbi tika paveikti 2011.gadā, kā arī pamatojies uz 2018.gada 30.janvāra kopsapulces protokolu, dzīvokļu īpašnieki nobalsoja tikai par jumta seguma nomaiņas projektu. “Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai” |
| --- | --- | --- |
| 2. | Būvniecības ieceres izstrādātājs | SIA “Range ”, reģ. 40103210189, būvkom. reģ. Nr. 7363-R , Ventspils ielā 5-16, Daugavpilī; Autortiesības tika nodotas SIA “DDzKSU” un tiks nodotas uzvarējušam pretendentam. |
| 3. | Objekta adrese | Imantas ielā 9, Daugavpilī |
| 4. | Būves veids | Atjaunošana |
| 5. | Būves grupa | II (MK 500) |
| 6. | Objekta funkcija un parametri | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums:05000015006001); Parametri: Ēkas kopējā platība: 3226,3 m²; Būvtilpums: 13820,0 m³; Apbūves laukums: 891,6 m²; Konstrukcija: ķieģeļu mūris, starpstāvu pārsegumi – dzelzsbetona, divslīpju jumts ar koka konstrukciju nesošiem elementiem, esošais jumta segums –šīferis, esošā bēniņu pārseguma siltināšana – izdedži. Stāvu skaits:4 virszemes/1 pazemes; Esošās ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: kods - 1122 - triju vai vairāk dzīvokļu mājas. |
| 7. | Ēkas īpašnieks | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki |
| 8. | Pasūtītājs | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (SIA “DDzKSU”) |
| 9. | Pasūtītāja atbildīgais pārstāvis | SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere (projektētāja) Rasita Latkovska, tālr.: 654-07272, e-pasts: rasita.latkovska@ddzksu.lv; SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska , tālr.: 654-07272, e-pasts: nadezda.galimska@ddzksu.lv SIA “DDzKSU” 1.Namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Irīna Krapunova, tālr.: 654-25441,e-pasts: irina.krapunova@ddzksu.lv |
| 9. | Projektēšanas stadija | Atjaunošana |
| 10 | Būvniecības ieceres dokumentācijas pārstādāmas daļas | -SA (Skaidrojošais apraksts); -AR (Arhitektūras risinājumi); -DOP (Darbu organizācijas projekts); - BA (Būvdarbu apjomu saraksts); |
| 11 | Būvniecības ieceres dokumentācijās pārstrādāt un paredzēt: | 2018.gada 12.decembrī akceptētas ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācijas “Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ” tika paredzēts segums viļņotām cementa loksnēm, bet sakarā ar dzīvokļu īpašnieku lūgumu, veikt jumta seguma risinājumu nomainu uz klasiskā tipa skārda segumu, bet pirms projektēšanas darbu uzsākšanas materiālu un tās krāsu obligāti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci. 1.1 SA (Skaidrojošais apraksts): - Pirms projekta pārstrādes darbu uzsākšanas apsekot objektu. Uzrakstīt atzinumu par paveikto apsekošanu un esošo konstrukciju tehnisko stāvokli, obligāti pievienojot fotofiksāciju. - Izstrādāt aprakstu par paredzētām izmaiņām būvniecības ieceres dokumentācijā, kā arī atjaunošanas darbiem un tehnoloģijām. 1.2.AR (Arhitektūras risinājumi): - saskaņā ar ēkas jumta konstrukciju apsekošanas rezultātiem, papildināt projektu ar bojāto konstrukciju atjaunošanu, remontu vai nomaiņu (ja nepieciešams) uz elementiem ar analoģiskiem parametriem vai ar citiem parametriem (bet to izvēli apliecināt ar aprēķiniem), obligāti atjaunojamos elementus noradīt jumta spāru shēmas plānā; - atjaunojamiem, remontējamiem, pastiprinājumiem, nomaināmiem spāru sistēmas elementiem izstrādāt detalizētos mezglus (ja nepieciešams); - projektējamais jumta segums klasiskā tipa skārda segums ar PUR pārklājumu; - papildināt projektu ar jumta shēmu, ar projektējamo segumu, ar esošiem atjaunojamiem vai projektējamiem elementiem (jumta slīpumi, bēniņu logi, piekarteksnes, piltuves, ventilācijas kanālu uzgalvji, kanalizācijas izvadi, jumta lūkas, sniega barjera utt.); - pārbaudīt jumta spāru shēmā esošo atjaunojamo vai projektējamo elementu (jumta konstrukcijas elementi, bēniņu logu konstrukcijas, ventilācijas kanālu uzgalvji, kanalizācijas izvadi, jumta lūkas utt.) esamību, ja tie nav konstatēti papildināt shēmu (plānu); - pārbaudīt jumta griezumu, noņemt no tā risinājuma saistītus ar bēniņu pārseguma siltināšanas risinājumiem, norādīt uz tā projektējamo jumta segumu, papildināt ar virsotnes atzīmēm, esošās spāru sistēmas elementu šķērsgriezuma izmēriem, slīpumiem (procentos un ar izmēru); - pārbaudīt risinājumus saistītus ar jumta lietusūdens novadīšanas sistēmas pārbūvi, ja tiks konstatētas nepilnības, papildināt projektu ; - objekta apsekošanas laikā , precizēt kanalizācijas izvadu esību bēniņos, ja tie tiks konstatēti, projektā paredzēt risinājumus saistītus ar kanalizācijas stāvvadu izbūvi caur jumta segumu; - nomainīt risinājums saistītus ar ventilācijas kanālu pārbūvi: uzgalvju pārbūvi veikt ar sarkaniem pilnķieģeļiem (augstumu virs jumta seguma norādīt saskaņā ar spēkā esošiem standartiem un prasībām, pārmūrēšanas dziļums zem jumta seguma (bēniņos) līdz 400 mm) ar paplašināšanu pie jumta seguma “vidra” un skārda cepures uzstādīšanu (taisnstūra, lietussarga veida, ar pret putnu aizsardzību). Paredzēt pārbūves risinājumu esošiem ventilācijas kanālu uzgalvjiem no koka karkasa ar skārda apšuvumu. Izstrādāt mezglus projektējamā seguma izbūvei ar piekļuvumiem pie ventilācijas kanālu uzgalvjiem ar skārda elementiem ar PUR pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem); - pārbaudīt izstrādātus mezglus, ja tiks konstatētas kļūdas vai neatbilstības, novērst tos, nomainīt risinājumus saistītus ar jumta segumu proti: - kores mezglu(-us) ar esošām konstrukcijām, jauno koka latojumu, skārda elementiem ar PUR pārklājumu, kā arī cinkota skārda kori zem seguma ar perforāciju, (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem); - karnīzes mezglu(-us) ar esošām konstrukcijām, projektējamām koka konstrukcijām (spāru pagarinātājiem skarā ar piekarteknes izbūvi utt.), jauno koka latojumu, skārda elementiem ar PUR pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem), sniega barjeru un ruberoīda kārtu zem tām. Īpašu uzmanību pievērst esošo karnīžu remonta risinājuma izstrādāšanai un krāsošanai; - pārstrādāt bēniņu logu risinājumus ar mezglu detalizāciju, ar skārda apdares elementiem ar PUR pārklājumu (skārda elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem). Bēniņu logus paredzēt tikai vēdināšanai, bez izejas uz jumtu. Bēniņu logu restēm ir jāatbilst LBN 211-15 "Dzīvojamās ēkas" prasībām; - papildināt projektu ar risinājumiem ar izeju uz jumtu caur jumta lūkām; - papildināt projektu ar esošā jumta nožogojuma demontāžu un paredzēt jumta nožogojuma ierīkošanu saskaņā ar LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” 81.2. apakšpunktu; - un citus nepieciešamos mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma). Visiem izstrādātiem mezgliem jāatbilst dotā objekta esošām konstrukcijām!!! 1.3 BA (Būvdarbu apjomu saraksts): - pārbaudīt esošos būvdarbu apjomus, paveikt to korekciju atkarībā no pārbaudes rezultātiem un izstrādātām izmaiņām. Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem un apjomus norāda atbilstošā būvdarbu veidam mērvienībā. Sastādīt kā atsevišķu dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā. |
| 12 | Būvniecības ieceres dokumentācijas pārstrādi veikt saskaņā ar: | - SIA “DDzKSU” projektēšanas uzdevums; - apsekošanas rezultātiem; - tehniskajiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami); - LR “Būvniecības likums”; - MK 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; - MK 529 “Ēku būvnoteikumi”; - LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”; - LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”; - LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”; - LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”; - LBN 206-14 “Koka būvkonstrukciju projektēšana”; - MK 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; - MK Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”; - Darba aizsardzības likums; - MK 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; - MK Nr.660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; - MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi”; - MK. Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; - Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtiem saistošiem noteikumiem Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”; - citu LR spēkā esošo likumdošanu. |
| 13 | Tehnisko noteikumu Pieprasījums/būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums: | - Akceptēta būvniecības iecere netika saskaņotā ar: -SIA “TET” , SIA “Aircom”, SIA “Baltcom” , saistībā ar to pastāvīgi precizēt pie iepriekš minētiem atbildīgo iestāžu pārstāvjiem, tīklu esamību uz jumta, kā arī saskaņojumu nepieciešamību; - Nacionālo kultūras mantojuma pārvaldi; - SIA “DDzKSU” pārstāvjiem; - Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu BIS sistēmā. |
| 14 | Īpašie noteikumi | - Būvniecības pārstrādi jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus; - projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētas izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus; - projektēšanas gaitā projektēšanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Veidojot piedāvājuma cenu jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav iekļauti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvniecības ieceres funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta. - Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, pastāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošo konstrukciju vizuālo apsekošanu. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa neatbilstību netiks pieņemti; - Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešams) utt.). Piekļuvi dzīvokļos (ja tiks nepieciešams), nodrošina Pasūtītājs, tikai savas kompetences ietvaros; - Pārstrādātu (-o) projekta sējumu (-us) (papīrveida, sašūta (-as) kopā saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu) saskaņot ar SIA “DDzKSU” atbildīgiem pārstāvjiem un kopā ar akceptēta projekta sējumu (-iem) sniegt saskaņošanai Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentam; Obligāti pirms projekta sniegšanas saskaņošanai SIA “DDzKSU” atbildīgiem pārstāvjiem, atsūtīt to izskatīšanai digitālajā veidā. |
| 15 | Būvniecības ieceres dokumentāciju nodošana: | - izdrukāti eksemplāri; 2.PDF formātā – visai būvniecības iecerei jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām SA, AR, BA (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā). Iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: rasita.latkovska@ddzksu.lv, nadezda.galimska@ddzksu.lv; DWG, WORD formātos – iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: rasita.latkovska@ddzksu.lv, nadezda. galimska@ddzksu.lv; |
| 16 | Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: | 1.)2018.gada 12.decembrī akceptēta ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācija “Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ” PDF un DWG formātos; 2.) Dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādātāja vēlēšanās); 3.) 2018.gada 12.decembrī akceptēta ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācija “Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ”projekta oriģināls (papīrveida). |
| 17 | Darbu izpildes laiks | 90 (deviņdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas |
| 18 | Pielikumā | 2018.gada 12.decembrī akceptēta ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamentu būvniecības ieceres dokumentācija “Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ” PDF formātā |

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDZKSU 2021/146P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„«Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ” pārstrāde”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/146P

Iepazinušies ar iepirkuma „«Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ” pārstrāde”, ID Nr.SIA DDZKSU 2021/146P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | «Ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādāšana daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Imantas ielā 9, Daugavpilī, jumta seguma nomaiņai un bēniņu pārseguma siltināšanai ” pārstrāde |  |  |
| 2. | Autoruzraudzība būvdarbu veikšanai |  |  |
| Kopā: |  |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |