UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417,

tālr.654-07260, fakss 654-38872

e-pasts: pasts@ddzksu.lv

2021.gada 7.jūlijā

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2021/169P

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas 163, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem), siltināšanai”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 654 07260

Fakss:    654 38872

E-pasts:  nikita.aleksejevs@ddzksu.lv

Mājas lapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – vecākais iepirkumu speciālists Ņikita Aleksejevs, tālr.65407268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr.654 07272

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas 163, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem), siltināšanai (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, 303.kabinetā vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2021.gada 19.jūlijam plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 65 (sešdesmit piecas) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta  rakstisks iesniegums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu  (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta būvspeciālistu (personu, kas ieguvusi patstāvīgās prakses ceļu būvuzraudzības darbības sfērās) profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas  kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo trīs gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts.

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda  EUR bez  PVN;

  - Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

8.	Iepirkuma līgumam paredzēta Līguma saistību izpildes garantijas iesniegšana 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN, ar tajā ietvertu garantijas sniedzēja apņemšanos veikt bezierunu garantijas maksājumu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Līguma nodrošinājuma garantijas oriģinālu Pasūtītājs atgriež pēc Izpildītāja pieprasījuma pēc tās termiņa iztecējuma.

9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājas lapā: www.ddzksu.lv.

11.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem un būvdarbu līguma parakstīšanas gadījumā.

12.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākošo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

4. Objekta apsekošanas akts (4.pielikums).

Iepirkumu komisijas vadītāja							N.Rustkova

Aleksejevs 65407268

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDzKSU 2021/169P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„ Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas 163, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem), siltināšanai”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/169P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas 163, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem), siltināšanai” (ID.Nr. SIA DDZKSU 2021/169P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Apliecina, ka izstrādājot finanšu piedāvājumu patstāvīgi apsekojām objektu un iepazināmies ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

1.5. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Kauņas ielā 163, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.6. Ja attiecībā uz iepirkuma priekšmetu nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.

1.7. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1.     ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā

darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu

termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2021/169P

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas 163, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem), siltināšanai.

Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājam ir jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti ir jābūt apdrošinātiem, ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

| 1. | Būvniecības ieceres dokumentācijas nosaukums | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas ielā 163, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem) siltināšana |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Kauņas ielā 163, Daugavpilī |
| 3. | Būves veids | Atjaunošana |
| 4. | Būves grupa | II (MK 500) |
| 5. | Objekta funkcija un parametri | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 05000070906001; Parametri: Ēkas platība: 1092,1 m2; Būvtilpums: 4091,0 m3; Apbūves laukums: 319.3 m2; Konstrukcija: - Pamati – dzelzsbetona (saskaņā ar pamatceltnes kartīti) - Ārsienas – ķieģeļu mūris (saskaņā ar pamatceltnes kartīti); - Pārsegumi – dzelzsbetona (saskaņā ar pamatceltnes kartīti); - Jumta segums – dzelzsbetona plātnes pārsegti ar ruļļu materiāliem; Stāvu skaits: 4 virszemes /1 pazemes (dalēji); Ēkai ieeju daudzums: 1. ieejas; Esošās ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: kods - 1122 - triju vai vairāk dzīvokļu mājas. |
| 6. | Ēkas īpašnieks | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas ielā 163, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieki |
| 7. | Pasūtītājs | SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (SIA “DDzKSU”) |
| 8. | Pasūtītājaatbildīgais pārstāvis | SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere (projektētāja) Rasita Latkovska, tālr.: 654-07272, e-pasts: rasita.latkovska@ddzksu.lv; SIA “DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska , tālr.: 654-07272, e-pasts: nadezda.galimska@ddzksu.lv SIA “DDzKSU” 3.Namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Irīna Komar, tālr.: 654-37044, e-pasts: irina.komar@ddzksu.lv |
| 9. | Projektēšanas stadija | Atjaunošana |
| 10. | Objekta fotofiksācija | Att.Nr.1.ēkas izvietojuma shēma Att.Nr.2.ēkas fasāde no Kauņas ielas puses Att.Nr.3.ēkas fasāde no pagalma puses Att.Nr.4. fasādes siltināšanas shēma |
| 11. | Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvs: | - SA (Skaidrojošais apraksts); - Situācijas plāns; - AR (Arhitektūras risinājumi); - DOP (Darbu organizācijas projekts); - BA (Būvdarbu apjomu saraksts); - Ēkas pagaidu energosertifikātu. |
| 12. | Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēt: | - Fasādes siltināšanas apdares krāsu, pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, obligāti saskaņot ar Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci; - Būvniecības ieceri izstrādāt saskaņā ar materiāla montāžas tehnoloģijas, ETAG 004 prasībām, izmantojot ETICS siltumizolācijas sistēmas profilus un papildelementus, kā arī energoefektīvāko siltuma saglabāšanas principu. Stiprināšanas dibeļiem jābūt sertificētiem saskaņā ar ETAG 014 prasībām, ar maziem siltuma zudumiem; - Būvniecības ieceres dokumentācijā nav atļauts norādīt konkrētā ražotāja materiālu nosaukumu, atļauts norādīt tikai paredzētā materiāla īpašības, vai pie katras materiāla minēšanas, iekavas uzrakstīt –“vai ekvivalents”. 1. SA (Skaidrojošais apraksts): - Pirms projektēšanas darbu uzsākšanas, apsekot objektu, novērtēt esošo ārsienu tehnisko stāvokli, jumta parapetu esošo apdari (projektējamā siltināšanas vietā) un uzrakstīt atzinumu par paveikto apsekošanu, obligāti pievienot fotofiksāciju; - Ārsienas siltinātāja biezumu, cokola siltinātāja biezumu un dziļumu aprēķināt saskaņā ar LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” (pievienot aprēķinu) un LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība” prasībām, siltināšanas laikā nedrīkst pasliktināt ventilēšanas apstākļus. - Izstrādāt aprakstu par paredzētiem būvniecības ieceres dokumentācijā atjaunošanas darbiem un tehnoloģijām. 2. Situācijas plānu: - Izstrādāt uz zemes robežu plāna ar situācijas plānu ar sabojāto elementu atjaunošanu, pēc būvniecības darbiem (aizsargapmale, brugakmeņa segums, zāliens utt.). Situācijas plānu, saskaņot ar nepieciešamām iestādēm; 2. AR (Arhitektūras risinājumi): - Ēkas siltināmo ārsienu rasējumus ar krāsu risinājumiem un atjaunojamiem elementiem (ar izmēriem, virsotnes atzīmēm); - Fasādes un cokola siltināšanai izstrādāt visus nepieciešamos mezglus proti : - Ārsienas un cokola siltināšanas mezglu (us) ar aizsargapmales atjaunošanu (ar elementu izmēriem). Projekta izstrādāšanas laikā, paredzēt restu uzadīšanu esošām pagraba ventilācijas caurumiem; - Siltināšanas mezglu (us) pie jumta parapetiem (ar elementu izmēriem). Veikt esošo parapeta apdares nomaiņu uz cinkota skārda apdares elementiem projektējamās siltināšanas aizsargāšanai (parapetu skārda apdares elementu atsevišķa detalizācija ar izmēriem); -Siltināšanas mezglus pie logiem (ar elementu izmēriem). Veikt esošo palodžu nomaiņu uz cinkota skārda palodzēm ar turētajiem (ja nepieciešamas) projektējamās siltināšanas aizsargāšanai; -Siltināšanas mezglu(us) pie ieejas jumtiņa (ar elementu izmēriem); -Siltināšanas mezglu(us) stūros (ar elementu izmēriem); - Un citus nepieciešamus mezglus (arī pēc Pasūtītāja lūguma); - Visiem materiāliem izstrādāt materiālu specifikāciju, izvelētajiem materiāliem norādīt standartus. Visiem izstrādātiem mezgliem ir jāatbilst dotā objekta esošajām konstrukcijām. Obligāti paredzēt: - Ārsienu un cokola virsmas remontu pirms siltināšanas darbiem; - Esošās skārda apdares demontāžu (jumta parapetu apdare utt.); - Pielietot Latvijā sertificētus apdares un celtniecības materiālus. 3.DOP (Darbu organizācijas projekts): - Skaidrojošo aprakstu. Skaidrojošajā aprakstā raksturo vispārējos un speciālos būvniecības apstākļus, iespējamos sarežģījumus un īpatnības, pamato būvdarbu kopējo ilgumu, kā arī norāda svarīgākos vides aizsardzības pasākumus un ieteikumus kvalitātes kontroles nodrošināšanai būvlaukumā, darba aizsardzības plānu utt. - Būvdarbu ģenerālplānu. Būvdarbu ģenerālplānos atzīmē esošās ēkas, pagaidu būves, būvmašīnu, arī montāžas celtņu izvietojumu un pārvietošanās ceļus, reperus un piesaistu asu nostiprināšanas vietas, inženiertīklus (elektroenerģijas, ūdens, siltuma un citu resursu inženiertīklus), norādot pastāvīgās un pagaidu pieslēgšanās vietas, kā arī būvizstrādājumu un konstrukciju nokraušanas laukumus. Gājēju aizsardzības jumtiņus (ar to konstruktīviem risinājumiem atsevišķā lapā, ja nepieciešams ); BA (Būvdarbu apjomu saraksts) : - Būvdarbu apjomiem jābūt sastādītiem atbilstoši konkrētiem būvdarbiem, un apjomus norāda atbilstošā būvdarbu veidam mērvienībā. Sastādīt, kā atsevišķu dokumentu Microsoft Excel vai Microsoft Word formātā. |
| 13. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi veikt saskaņā ar: | - SIA “DDzKSU” projektēšanas uzdevumu; - Apsekošanas rezultātiem; - Tehniskajiem noteikumiem no citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami); - LR “Būvniecības likums”; - MK 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; - MK 529 “Ēku būvnoteikumi”; - LBN 202-18 “Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”; - LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”; - LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas”; - LBN 002-19 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”; - LBN 003-19 “Būvklimatoloģija”; - MK 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”; - MK Nr. 143 Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā; - Darba aizsardzības līkums; - MK 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”; - MK Nr. 660 “Darba vides iekšējās uzraudzības veikšanas kārtība”; - MK 238 “Ugunsdrošības noteikumi"; - MK. Nr.400 “Darba aizsardzības prasības drošības zīmju lietošanā”; - Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.martā pieņemtos saistošos noteikumus Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”; - Ar citu LR spēka esošo likumdošanu. |
| 14. | Tehnisko noteikumu pieprasījums | - SIA “TET” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā); - SIA “Baltcom” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā); - SIA “Daugavpils ūdens” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā); - PAS “Daugavpils siltumtīkli” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā); - AS “Sadales tikls” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā); - AS “GASO” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā); - DPPI “Daugavpils komunālās saimniecības pārvalde” – ja nepieciešams (patstāvīgi BIS sistēmā); - No citām iestādēm (ja tie ir nepieciešami) (patstāvīgi BIS sistēmā). |
| 15. | Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņojums | - SIA “DDzKSU”; - Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departamenta Galveno mākslinieci; - Daugavpils pilsētas domes Pilsētplānošanas un būvniecības departaments; - SIA “TET” – ja nepieciešams; - SIA “Baltcom” – ja nepieciešams; - SIA “Daugavpils ūdens” – ja nepieciešams; - PAS “Daugavpils siltumtīkli” – ja nepieciešams; - AS “Sadales tīkls” – ja nepieciešams; - AS “GASO” – ja nepieciešams; - DPPI “Daugavpils komunāla saimniecības pārvalde” – ja nepieciešams; - Ar citām iestādēm - ja ir nepieciešamas; - Ar trešajām personām, kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams. |
| 16. | Īpašie noteikumi | - Būvniecības ieceri jāizstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tā varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus; - Projektēšanas gaitā ar Pasūtītāju saskaņot konkrētās izvēlētās iekārtas, materiālus un tehniskos risinājumus; - Projektēšanas gaitā, projektēšanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Piedāvājuma cenā ir jāņem vērā jebkādi citi projektēšanas darbi, ietverot visus projektēšanas darbus, kuri nav ietverti projektēšanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi projektēšanas darbi, kas vajadzīgi būvniecības ieceres funkcionēšanai, būvniecībai un pilnīgai nodošanai ekspluatācijā. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta. - Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešamas) utt.; - Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas, patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt esošo konstrukciju vizuālo apsekošanu, pierādīt foto fiksāciju, apsekošanas akta parakstīšanas laikā ar SIA “DDzKSU” pārstāvi. Pēc iepirkuma noslēgšanas iebildumi par esošo konstrukciju tehniskā stāvokļa neatbilstību netiks pieņemti; - Projekta izstrādāšanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (objekta apsekošana, pacelšanas mehānismu pielietošana objekta apsekošanai (ja nepieciešams) utt. ). Piekļuvi dzīvokļos (ja tiks nepieciešams), nodrošina Pasūtītājs, tikai savas kompetences ietvaros; - Obligāti pirms projekta izveidošanas BIS sistēmā, saskaņot risinājumus ar Pasūtītāja pārstāvjiem. |
| 17. | Būvniecības ieceres dokumentācijas nodošana: | - 2. izdrukāti eksemplāri; - PDF formātā – Visai būvniecības iecerei ir jābūt apvienotai vienā failā vai sadalītai pa daļām SA, Situācijas plānu, AR, DOP, BA, pagaidu energosertifikāts (visām daļas lapām ir jābūt apvienotām kopā), iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastiem rasita.latkovska@ddzksu.lv, nadezda.galimska@ddzksu.lv; - DWG, WORD formātos – iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastiem rasita.latkovska@ddzksu.lv,nadezda.galimska@ddzksu.lv; |
| 18. | Līguma noslēgšana gadījumā tiks izsniegti sekojoši dokumenti: | - Dzīvojamās mājas Kauņas ielā 163, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); - Dzīvojamās mājas Kauņas ielā 163, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); - Dzīvojamās mājas Kauņas ielā 163, Daugavpilī, kadastra objekta identifikācijas informācijas bloka ar inventarizācijas plāniem kopija- izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); - Dzīvojamās mājas Kauņas ielā 163, Daugavpilī, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces protokola kopija - izdrukātā veidā 1 eksemplārs vai digitālā veidā (pēc būvniecības ieceres izstrādāja vēlēšanās); - Zemes robežu plānu ar tiklu izvietošanas shēmu DWG formātā. |
| 19. | Darbu izpildes laiks | 65 (sešdesmit piecas) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas |

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr. SIA DDzKSU 2021/169P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas 163, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem), siltināšanai”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/169P

Iepazinušies ar iepirkuma „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas 163, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem), siltināšanai”, ID Nr.SIA DDZKSU 2021/169P prasībām, piedāvājam ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Daļas Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas 163, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem), siltināšanai |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajās specifikācijas norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi likumdošanā paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

# Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2021/169P

# Objekta apsekošanas AKTS

„Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādāšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Kauņas 163, Daugavpilī, gala ārsienu un cokolu (zem tiem), siltināšanai”,

identifikācijas Nr. SIA DDzKSU 2021/169P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Pretendents: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei;

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |