UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 80007287

e-pasts: pasts@ddzksu.lv

2024.gada 14.novembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/253P

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 21, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287

E-pasts: diana.ogijenko@ddzksu.lv

Mājaslapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos – iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, tālr.654 07268.

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos – RTD ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr.654 34977

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 21, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai nosūtot uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2024.gada 25.novembrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5.	Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas.

6.	Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs, vai, ja pretendents ir fiziskā persona, tad jābūt reģistrētam kā saimnieciskās darbības veicējam.

7.	Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta būvspeciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendentam ir pieredze iepirkuma priekšmetā minēto pakalpojumu sniegšanā ar informāciju par būtiskākiem sniegtajiem pakalpojumiem iepriekšējo divu gadu periodā. Aprakstā norādīt pasūtītāju, izpildītāju, īsu līguma priekšmeta aprakstu, līguma izpildes gadu vai laikposmu, līguma summu un kontaktpersonu, kā arī norādīt, vai pakalpojums ir pienācīgi pabeigts. Informāciju par veiktajiem pakalpojumiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapa):

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) | Līguma īss raksturojums (priekšmets) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - pretendenta un pretendenta speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc pakalpojuma līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un speciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums (3. pielikums) iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN.

8. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

9.	Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas pirmais iesniedzis piedāvājumu: elektroniski (e-pasta saņemšanas laiks), pa pastu vai klātienē (aploksnes saņemšanas un reģistrācijas laiks).

11. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājaslapā: www.ddzksu.lv.

12.	Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

13.	Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums/darba uzdevums;

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa);

Iepirkumu speciālists 								Diāna Ogijenko

Ogijenko 654 07268

diana.ogijenko@ddzksu.lv

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/253P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 21, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/253P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ. Nr. 41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 21, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana” (ID Nr. SIA DDZKSU 2024/253P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka pieteikuma izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma) prasībām.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” Finanšu piedāvājuma izsniegšanai dzīvojamās mājas Raiņa ielā 21, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/253P

TEHNISKAIS (APSEKOŠANAS) UZDEVUMS

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 21,Daugavpilī, būves tehniskai apsekošanai

Tehniskās apsekošanas veicējiem jābūt sertificētiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” (pielikuma Nr.1. tabulu „Kompetences novērtēšanas jomas, specialitātes un darbības sfēras”), kā arī saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, izstrādātājiem obligāti jābūt apdrošinātiem ar būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

| 1. | Ēkas adreses | Raiņa iela 21, Daugavpilī |
| --- | --- | --- |
| 2. | Būves grupa | II (MK 500) |
| 3. | Ēkas funkcijas un parametri | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja (kadastra apzīmējums 05000017014); Parametri: Būves ekspluatācijas uzsākšanas gads: 1953; Ēkas platība: 402.9 m2; Konstrukcija: Ēkas ārsienas- ķieģeļu mūris, starpstāvu pārsegumi - koka un dzelzsbetona, divslīpju jumts ar koka konstrukciju nesošiem elementiem, esošais jumta segums –šīferis, esošā bēniņu pārseguma siltināšana – izdedži. Stāvu skaits: 2 virszemes/0 pazemes; Ēkai ieeju daudzums: 1 ieeja; Esošais ēkas galvenais lietošanas veids atbilstoši būvju klasifikācijai: kods- 11220102 -Daudzdzīvokļu 1–2 stāvu mājas |
| 4. | Ēkas īpašnieks | Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Raiņa iela 21, Daugavpilī, dzīvokļu, telpu īpašnieki |
| 5. | Pasūtītais | SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” (SIA „DDzKSU”) |
| 6. | Pasūtītāja atbildīgie pārstāvji | SIA „DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas vadītāja Tatjana Pučinska, tālr.: 654-07272,e-pasts: tatjana.pucinska@ddzksu.lv SIA „DDzKSU” ražošanas tehniskās daļas ēku būvinženiere Nadežda Gaļimska, tālr.: 654-34977,e-pasts: nadezda.galimska@ddzksu.lv SIA “DDzKSU” 1. namu apsaimniekošanas iecirkņa ēku būvinženiere Irīna Krapunova, tālr.: 654-25441,e-pasts: irina.krapunova@ddzksu.lv. |
| 7. | Apsekošanas mērķis | Apsekošanas mērķis ir noteikt atbilstību būves būtiskajām prasībām (atbilstoši Būvniecības līkuma 9. pantam): 1) mehāniskā stiprība un stabilitāte; 2) ugunsdrošība; 3) vides aizsardzība un higiēna, tai skaitā nekaitīgums; 4) lietošanas drošība un vides pieejamība; 5) akustika (aizsardzība pret trokšņiem); 6) energoefektivitāte; 7) ilgtspējīga dabas resursu izmantošana. |
| 8. | Ēkas apsekošanas darbu apjoms | 1.Apsekošanas veids: - Būves tehniskā stāvokļa noteikšana; 2.Apsekošanas saturs: - Vispārīgā vizuālā apskate; - Būves daļu detalizētā tehniskā izpēte – sniegt Pasūtītājam rekomendācijas un ietiekumus ar pamatojumiem, ja noteikts, ka nepieciešams veikt iepriekš minēto darbu izpildi; - Būves ģeotehniskā apsekošana vai šurfēšana – sniegt Pasūtītājam rekomendācijas un ieteikumus ar pamatojumiem, ja noteikts, nepieciešams veikt iepriekš minēto darbu izpildi; - Būves papildus topogrāfiskā apsekošana – sniegt Pasūtītājam rekomendācijas un ieteikumus ar pamatojumiem, ja noteikts, nepieciešams veikt iepriekš minēto darbu izpildi; 3.Apsekošanas gaitā izstrādājamie materiāli: - Tehniskās apsekošanas atzinums - noformēt saskaņā ar LBN 405-21 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinums”; - Fotofiksācija ar aprakstiem un komentāriem; - Būves, tos fragmentu un raksturīgo defektu fotoattēlus ar aprakstiem un komentāriem; - Ēkas stāvu plānu shēmas, fasādes shēmas ar noteikto bojājumu vietām un to veidiem; - Uzrakstīt rekomendācijas nepieciešamo pasākumu veikšanai būvkonstrukcijas nostiprināšanai vai saglabāšanai, kā arī elementu un konstrukciju bojājuma likvidācijai; - Uzrakstīt rekomendācijas nepieciešamo pasākumu veikšanai par ēkas atbilstības trūkumu novēršanu LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, MK.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, LBN 200-21„Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”; - LBN 002-19 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, “Ēku energoefektivitātes likums” un citām LR spēkā esošas likumdošanas prasībām; - Piedāvāt atjaunošanas/pastiprināšanas/pārbūves risinājumus (skiču veidā) noteiktajiem ēkas bojājumiem. |
| 9. | Ēkas apsekošanas detalizācijas pakāpe | Pārbaudīt ēkas : 1.Pagrabstāvu – pamatu konstrukciju, cokoli (veikt šurfēšanu, ja vizuāla apskates laikā, konstatētas būves deformācijas, būvelementu vai konstrukciju defekti, konstrukciju pirms avārijas stāvokli, kā arī pārbaudīt hidroizolāciju), pārsegumu konstrukcijas un citus elementus un konstrukcijas saskaņā ar LBN 405-21 "Būvju tehniskās apsekošanas" (pielikums) „Tehniskās apsekošanas atzinuma” noradījumiem;, kā arī dabisko vedināšanas apstākļus; 2.Fasādes un to elementus - ārsienu, fasādes elementiem, logu, ārdurvju un citus elementus un konstrukcijas tehnisko stāvokli, saskaņā ar LBN 405-21 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs ” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinuma” norādījumiem; 3. Visus stāvus - ārsienu /iekšsienu, pārsegumu, logu, pagraba logu, ārdurvju, durvju, kāpņu un citus elementus un konstrukciju tehnisko stāvokli, saskaņā ar LBN 405-21 “Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs” (pielikums) “Tehniskās apsekošanas atzinuma” prasībām. Veikt apsekošanu ēkas dzīvokļos un citās telpās, pēc nepieciešamības; 4. Bēniņos (vietās, kur ir iespējamas nokļūt)- dabisko vedināšanas apstākļus, lūkas, kāpnes un citus elementus un konstrukcijas saskaņā ar LBN 405-21 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs" (pielikums) „Tehniskās apsekošanas atzinuma” noradījumiem; 5. Jumta konstrukciju – jumta nesošo konstrukciju, jumta seguma tehnisko stāvokļi, lietus ūdens novadīšanas sistēmu no jumtas, slīpumu, ventilācijas kanālu uzgalvju un citu elementu un konstrukciju tehnisko stāvokļi saskaņā ar LBN 405-21 "Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs" (pielikums) „Tehniskās apsekošanas atzinuma” norādījumiem;” 6. Novērtēt ēkas elementu, konstrukciju un to apdares (ja tas ir) atbilstību LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, MK.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, LBN 200-21 “ Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs”, LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika", „Ēku energoefektivitātes likums” un citām LR spēkā esošas likumdošanas prasībām. 7. „Tehniskās apsekošanas atzinumā” punkts Nr.5. „Iekšējie inženiertīkli un iekārtas „ noradīt kādi iekšējie tikli ir ēkā, nekādas pārbaudes neveikt. Punkts. Nr.6. „Ārējie inženiertīkli” tikai noradīt pie kādiem pilsētas tikliem ēka pieslēgta, nekādas pārbaudes neveikt. 8. Un citus neminētos ēkas telpas, to elementus un konstrukcijas utt. (arī pēc Pasūtītāja lūguma); |
| 10. | Apsekošanas metodes pielietojums (ja nepieciešams) | - Ja vizuālās apskates laikā, noteikts, ka nepieciešams veidot atsegumus, urbumus, zondāžu utt., konstrukciju vai elementu pārbaudei - sniegt Pasūtītājām rekomendācijas un ietiekumus ar pamatojumiem (ar konkrēto vietu norādījumiem shēmās (skat. 8.punktu) iepriekš minēto darbu veikšanai; - Ja vizuālas apskates laikā, noteikts, ka nepieciešamās deformāciju novērtēšanas būves konstrukcijās, plaisu attīstības dinamikas instrumentālie novērojumi (monitoringi), sniegt Pasūtītājām rekomendācijas un ietiekumus ar pamatojumiem (ar konkrēto vietu norādījumiem shēmās (skat. 8.punktu) instrumentālā monitoringa veikšanai; - Ja vizuālas apskates laikā, noteikts, ka nepieciešamās konstrukciju detalizētas izpētes, proti segto konstrukciju defektu un bojājumu novērtēšanas, sniegt Pasūtītājām rekomendācijas un ietiekumus ar pamatojumiem (ar konkrēto vietu noradījumiem shēmās (skat. 8. punktu) iepriekš minēto darbu veikšanai; - Ja vizuālas apskates laikā, noteikts, ka nepieciešamās atsevišķas pārseguma zonas vai elementu pārbaudes ar kontrolslogošanām, sniegt Pasūtītājām rekomendācijas un ieteikumus ar pamatojumiem (ar konkrēto vietu noradījumiem shēmās (skat. 8.punktu) iepriekš minēto darbu veikšanai; - Ja vizuālas apskates laikā, noteikts, ka nepieciešamas konstrukciju pārvietojums (ja noteiktas, piemēram, sēšanās, sānsveres, izlieces) novērtēšanas, sniegt Pasūtītājām rekomendācijas un ieteikumus ar pamatojumiem ( ar konkrēto vietu norādījumiem shēmās (skat. 8.punktu) instrumentālā monitoringa veikšanai. |
| 11. | Tehnisko noteikumu pieprasījums | - Ja būs nepieciešami (precizēt apsekošanas darbu gaitā), no atbildīgajiem iestādēm (patstāvīgi BIS sistēmā). |
| 12. | Tehnisko apsekošanas atzinumu un apsekošanas veikšanas gaita saskaņojumi | - SIA „DDzKSU” speciālistiem; - Ar citām iestādēm - ja nepieciešams; - Ar trešajām personām (dzīvokļu īpašniekiem utt.), kuru tiesības tiek skartas – ja nepieciešams; |
| 13. | Īpaši noteikumi | - Tehniskās apsekošanas atzinums jāizstrādā tādas detalizācijas pakāpē, lai, pamatojies uz to, varētu nepārprotami pasūtīt būvniecības ieceres dokumentāciju noteikto ēkas bojājumu likvidēšanai; - Tehniskās apsekošanas veikšanas gaitā apsekošanas uzdevumā var tikt veikti precizējumi pēc saskaņošanas ar Pasūtītāju. Veidojot piedāvājuma cena jāņem vērā jebkādi citi darbi, ietverot visus apsekošanas darbus, kuri nav iekļauti apsekošanas uzdevumā un/vai ir nepieciešami darbu nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad pretendentam, ņemot vērā tā profesionālo pieredzi, ir jāizvērtē visi apsekošanas darbi, kas vajadzīgi tehniskā atzinuma sastādīšanai. Nekāda papildus maksa par neuzskaitītiem darbiem netiek atzīta. - Ēku apsekošanu Uzņēmējam veikt par saviem līdzekļiem (pacelšanas mehānismu pielietošana (ja nepieciešams), instrumenti, iekārtas, utt.). Piekļuvi objektā nodrošina Pasūtītais (dzīvokļos, nodrošina Pasūtītais, tikai savas kompetences ietvaros). |
| 14. | Tehnisko apsekošanas atzinumu nodošana: | - Atzinumu sagatavot būvniecības informācijas sistēmā (BIS); - Pasūtītājam sniegt atzinuma 2. izdrukātus eksemplārus; - PDF formātā – tehniskas apsekošanas atzinums ar visiem pielikumiem. Iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: tatjana.pucinska@ddzksu.lv, nadezda.galimska@ddzksu.lv; - DWG, WORD formātos - iesniegt CD diskā vai nosūtīt uz e-pastu: tatjana.pucinska@ddzksu.lv, nadezda.galimska@ddzksu.lv |
| 15. | Līguma noslēgšanas gadījumā tiks izsniegti sekojošie dokumenti: | - Dzīvojamās mājas Raiņa iela 21, Daugavpilī, zemes robežu plāna kopija – 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc apsekotāja vēlēšanās); - Dzīvojamās mājas Raiņa iela 21, Daugavpilī, Daugavpils pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma kopija - 1 eksemplārs izdrukātā vai digitālā veidā (pēc apsekotāja vēlēšanās). |
| 16. | Darbu izpildes laiks | 30 (trīsdesmit) darba dienas no līguma noslēgšanas dienas |
| 17. | Objekta fotofiksācija | Att.Nr.1 - Ēka izvietojuma shēma Att.Nr.2 - Ēkas galvenās fasāde |
| 18. | Nepieciešamie būvspeciālisti tehniskās apsekošanas atzinuma izstrādāšanai: | Arhitekta prakse vai ēku konstrukciju projektēšana vai ēku būvdarbu būvuzraudzība vai ēku būvdarbu vadīšana |

3.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/253P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 21, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/253P

Iepazinušies ar iepirkuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 21, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana”, ID Nr.SIA DDZKSU 2024/253P, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 21, Daugavpilī, būves tehniskā apsekošana |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |