UZAICINĀJUMS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI

Daugavpilī

SABIEDRĪBA AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU

“DAUGAVPILS DZĪVOKĻU UN KOMUNĀLĀS SAIMNIECĪBAS UZŅĒMUMS”

Reģ. Nr. 41503002485

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417, tālr. 80007287

e-pasts: pasts@ddzksu.lv

2024.gada 6.decembrī

## Iepirkuma identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/273P

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, nojumes 2(divu) atkritumu konteineriem izgatavošana un ierīkošana piesaistītā zemesgabala teritorijā”

- Pasūtītājs

# SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Liepājas ielā 21, Daugavpilī, LV-5417

Tālrunis: 80007287

E-pasts: diana.ogijenko@ddzksu.lv

Mājaslapā: www.ddzksu.lv

Kontaktpersona iepirkuma jautājumos –Iepirkumu speciālists Diāna Ogijenko, tālr.654 07268

Kontaktpersona tehniskajos jautājumos –RTD ēku būvinženieris Nadežda Gaļimska, tālr. 654 34977.

- Iepirkuma priekšmeta apraksts:

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, nojumes 2(divu) atkritumu konteineriem izgatavošana un ierīkošana piesaistītā zemesgabala teritorijā. (2.pielikums).

3.	Piedāvājumu var iesniegt: pa pastu, personīgi SIA “Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, Liepājas ielā 21, Daugavpilī, pie administratora (1.stāvā) vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.

4.	Piedāvājuma iesniegšanas termiņš: līdz 2024.gada 13.decembrim plkst. 14:00.

Ja piedāvājums iesniegts pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, to nereģistrē un atdod vai nosūta atpakaļ Pretendentam. Pasūtītājs neparedz piedāvājumu atsaukšanu un grozīšanu. Pretējā gadījumā Pasūtītājs neatver un neizskata pretendenta piedāvājumus.

5. Paredzamais līguma izpildes termiņš: 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā konstrukciju izgatavošana un 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc būvatļaujas saņemšanas konstrukcijas  uzstādīšana objektā, ievērojot,ka būvdarbi veicami kvalitātei labvēlīgos laika apstākļos.

6. Pretendentam jābūt reģistrētam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Komercreģistrā un Būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgos reģistros ārvalstīs.

7. Piedāvājumā jāiekļauj:

  - pretendenta rakstisks pieteikums par dalību iepirkumā, kas sniedz īsas ziņas par pretendentu (pretendenta nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas Nr., kontaktpersonas vārds, uzvārds, tālrunis, fakss, e-pasts – 1.pielikums);

  - pretendenta speciālistu profesionālo kompetenci apliecinošo dokumentu un sertifikātu kopijas, kas saskaņā ar esošajiem normatīvajiem aktiem nepieciešami tehniskajā specifikācijā (darba uzdevumā) noteikto darbu veikšanai un šo speciālistu apliecinājumus vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildei, ja viņi nav reģistrēti pretendenta būvkomersantu reģistrā;

  - pretendenta rakstisks apliecinājums, ka pretendenta speciālistiem ir pieredze līdzīga rakstura būvdarbu veikšanā ar informāciju par būtiskākiem veiktajiem būvdarbiem iepriekšējo triju gadu laikā vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk vismaz 3(trīs) objektos. Pieredzes apliecināšanai pievienot ne mazāk ka 3 atsauksmes vai citus dokumentus, kas apliecina iegūto pieredzi. Informācijā par veiktajiem būvdarbiem, kas raksturo šajā punktā prasīto pieredzi, ietvert ziņas par attiecīgo būvdarbu apjomu, būvju veidiem, izpildes termiņu un vietu, kā arī par to, vai visi darbi ir pienācīgi pabeigti. Informāciju par veiktajiem būvdarbiem ierakstīt zemāk esošajā tabulā (atsevišķā piedāvājuma lapa):

| Nr. p.k. | Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis | Līguma darbības termiņš | Līgumcena (bez PVN) | Līguma īss raksturojums (priekšmets) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - pretendenta (būvdarbu veicēja) un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas vai, ja tādu nav, pretendenta apliecinājums, ka, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc būvdarbu līguma slēgšanas nekavējoties veiks pretendenta un būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu saskaņā ar noteikto normatīvajos aktos apdrošināšanas kārtību;

  - finanšu piedāvājums iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 3.pielikumu, pievienojot tam lokālo tāmi, kas sastādīta saskaņā ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”. Cena jānorāda euro un tajā jāietver iepirkuma priekšmeta cena, normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un visas izmaksas, kas saistītas ar uzdevuma izpildi. Izmaksas jānorāda EUR bez PVN;

  - objekta apsekošanas akts iesniedzams atbilstoši darba uzdevumam saskaņā ar 4.pielikumu.

8. Ja piedāvājumu iesniedz drukātā veidā, tad vienā eksemplārā, lapas cauršūtas, numurētas un aizzīmogotas. Piedāvājums ir jāiesniedz aizlīmētā aploksnē. Visiem pretendenta sagatavotajiem dokumentiem un to atvasinājumiem ir jābūt noformētiem Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums vai pieteikums ir cauršūts vai caurauklots.

9. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai mājaslapā par konkrēto iepirkumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.

10. Gadījumā, ja tiks iesniegti pretendentu atbilstoši iepirkuma noteiktajām prasībām piedāvājumi ar vienādām vērtējamām cenām, līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kas pirmais iesniedzis piedāvājumu: elektroniski (e-pasta saņemšanas laiks), pa pastu vai klātienē (aploksnes saņemšanas un reģistrācijas laiks).

11. Paziņojums par rezultātiem tiks publicēts mājaslapā: www.ddzksu.lv.

12. Līgums tiks noslēgts pēc līguma cenas saskaņošanas ar dzīvokļu īpašniekiem.

13. Izraudzītajam pretendentam 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Pēc šī termiņa notecējuma pasūtītājs ir tiesīgs noslēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu.

Pielikumā: 1. Pieteikums dalībai iepirkumā (veidlapa);

2. Tehniskais uzdevums (darba uzdevums);

3. Finanšu piedāvājums (veidlapa).

4. Objekta apsekošanas lapa (veidlapa).

Iepirkumu speciālists								D.Ogijenko

Ogijenko 654 07268

diana.ogijenko@ddzksu.lv

1.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/273P

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, nojumes 2(divu) atkritumu konteineriem izgatavošana un ierīkošana piesaistītā zemesgabala teritorijā”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/273P

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis> **

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Faktiskā adrese |  |
| Bankas rekvizīti: nosaukums |  |
| Kods |  |
| Konta numurs |  |
| Tālrunis, fakss: |  |
| E-pasts |  |
| Kontaktpersona |  |

1. Uzņēmuma direktora (vadītāja, valdes priekšsēdētāja) ar paraksta tiesībām (vārds, uzvārds) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:

1.1. Iepazinās ar SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”, reģ.Nr.41503002485 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā iepirkuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, nojumes 2(divu) atkritumu konteineriem izgatavošana un ierīkošana piesaistītā zemesgabala teritorijā” (ID.Nr. SIA DDZKSU 2024/273P) dokumentāciju, t.s. tehnisko (darba) uzdevumu un piekrīt visiem iepirkuma dokumentācijā noteiktām prasībām, garantē attiecīgo prasību izpildi.

1.2. Apņemas izpildīt visas iepirkuma dokumentācijā un attiecīgajos normatīvajos aktos noteiktās prasības.

1.3. Apliecina, ka dokumentācijas izstrādāšana tiks veikta atbilstoši tehniskās specifikācijas (darba uzdevuma), Latvijas būvnormatīvu un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī apbūves noteikumiem un tehniskiem noteikumiem.

1.4. Piekrīt SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums” iesniegtās lokālās tāmes izsniegšanai dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, dzīvokļu īpašniekiem izskatīšanai.

1.5. Piedāvājums ir spēkā 180 dienas no noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa.

2. Mēs apliecinām, ka uz mums neattiecas neviens no šiem gadījumiem:

2.1. ir pasludināts pretendenta maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu, vai līdz līguma izpildes paredzamajam beigu termiņam tas būs likvidēts.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.

2.pielikums

piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/273P

DARBA uzdevums

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, nojumes 2(divu) atkritumu konteineriem izgatavošanai un ierīkošanai piesaistītā zemesgabala teritorijā

| Nr. p.k. | Darbu nosaukums | Mērv. | Darba apjoms |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nojumes (2 (divi) atkritumu konteineri) izgatavošana saskaņā ar tipveida projektu, t.sk.: - Metāla konstrukciju rūpnīcas izgatavošana, gruntēšana un krāsošana saskaņā ar projektu (skat. AR/BK daļa); - Jumta nesošā profilloksne T45 tumši pelēkā krāsa RAL 7024 (RR23) ieklāšana (skat. AR/BK daļa); - Vārtu uzstādīšana (skat. AR/BK daļa); - Mehānisko koda atslēgu ierīkošana (koda atslēgu modeļi saskaņot ar Pasūtītāju); - Apšuvuma no PVC terases apdares dēliem 150mm(augstums) *18mm(biezums) ierīkošana. Piezīme: pasūtītājiem būs jāiesniedz EID nojumes metālā konstrukcijas izgatavošanai, profilloksnēm, sertifikātus apdares dēļiem un kodu slēdzenēm. | kpl. | 1 |
| 2. | Būvlaukuma sagatavošanas darbi saskaņā ar DVP | objekts | 1 |
| 3. | Zemes darbi: - Zemes darbi saskaņā ar projektu (t.sk. uzmērīšana un nospraušana); - Zemes rakšana ar rokām zem stabveida betona pamatnēm (6 gab./0.6m3); - Zemes rakšana ar rokām laukuma zem jauna segumu un apmales ierīkošanai (12.7m2). | objekts | 1 |
| 4. | Betona pamatu ierīkošana saskaņā ar projektu C25/30 XC2 300x300x300(h) ar stiegrošanu; Piezīme: pasūtītājiem jāiesniedz EID betonam un stiegrojumam. | kpl | 6 |
| 5. | Nojumes (2 (divi) atkritumu konteineri) montāžās darbu veikšana laukumā saskaņā ar izstrādāto projektu. Piezīme: Darbus var uzsākt tikai pēc atļaujas saņemšanas no Būvvaldes. | kpl. | 1 |
| 6. | Jauna seguma ierīkošana saskaņā ar projektu: t.sk. - Smilts salizturīga kārtas būvniecība 20cm biezumā; - Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās kārtas 0/45 būvniecība 15cm biezumā (N-IV klase); - Fr.šķembu 2/8 izlīdzinošā kārtas būvniecība 3cm biezumā ; - betona bruģakmens seguma 200*100*80 ierīkošana. | m2 | 11.5 |
| 7. | Betona apmaļu IA 100.20.08 uzstādīšana uz betona C20/25 un minerālmateriāla maisījuma 0/45 pamata- 14.2m | m | 14.2 |
| 8. | Būvgružu izvešana un utilizācija | objekts | 1 |
| 9. | Labiekārtošanas darbi saskaņā ar projektu | objekts | 1 |
| 10. | Informācijas plāksnes ar adresi izgatavošana un uzstādīšana uz nojumes redzamas fasādes daļas ar izmeriem (300 (h) x 420 (b)) | kpl. | 1 |
| 11. | Izpildes dokumentācijas noformēšana un Atzinumu saņemšana no visiem Daugavpils valstspilsētas atbildīgajiem iestādēm un tīklu turētajiem (ja nepieciešams),topogrāfisko mērījumu iesniegšana | objekts | 1 |

Īpašie noteikumi:

- Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apsekojot objektu, veikt darbu apjomu pārbaudi. Pēc iepirkuma procedūras noslēgšanas iebildumi par darba apjomu neatbilstību netiks pieņemti.

- Būvdarbi jāveic firmai - Būvkomersants. Pirms darbu uzsākšanas iesniegt visas nepieciešamās apdrošināšanas un rīkojumus būvdarbu vadītājam. Būvdarbu vadītājam būvniecības nozarē obligāti jābūt sertificētam saskaņā ar MK noteikumiem Nr.169 „Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”, kā arī jābūt apdrošinātiem saskaņā ar MK noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Būvdarbu vadītājam būvniecības nozarē obligāti jābūt pieredze darbā ar metālokonstrukcijām vismaz 3 objektos un atsauksmēm.

- Nojumes metālā konstrukciju izgatavošana jāveic sertificētai firmai, iesniedzot EID izstrādājumam. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīvajiem aktiem. Deklarācijas jāiesniedz SIA “DDzKSU” un ieviesti BIS sistēmā.

- Līdz konstrukcijas montāžas darbiem paredzētajā vietā, iesniegt EID (ekspluatācijas īpašību deklarācija) nojumei un saņemt atļauju darbu uzsākšanai no SIA “DDzKSU”.

- Atkritumu konteineru nojumes krāsu risinājumus obligāti saskaņot ar SIA “DDzKSU”.

- Darbu veikšanas laikā BIS vidē jāiesniedz visu nepieciešamo informāciju Būvdarbu žurnālā, jāsagatavo segto darbu akti, pieaicinot uz darba vietu pasūtītāja pārstāvi, un pieņemt darbus ar aktu parakstīšanu no abām pusēm.

- Būvdarbus veikt, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

- Darbu veikšanas laikā nodrošināt kartību darba vietās. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietas.

- Darbu pabeigšana un nodošana tiek noformēta ar pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru pasūtītāja pārstāvis paraksta objekta apsekošanas laikā, ja nav konstatēti defekti vai trūkumi.

- Garantijas periods – 3 gadi, no izpildīto darbu akta parakstīšanas brīža.

- Pēc pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas brīža trīs darba dienu laikā iesniegt Pasūtītājam Garantijas perioda polisi uz 3 gadiem uz Pasūtītāja vārda ar garantijas laika nodrošinājuma 2% no Līguma kopsummas.

- Paredzamais darbu izpildes periods – 2025. gads.

- Darbuzņēmējs 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas veic konstrukcijas izgatavošanu un 21 (divdesmit vienas) kalendārās dienas laikā pēc būvatļaujas saņemšanas veic šīs konstrukcijas uzstādīšanu Objektā, ievērojot, ka būvdarbi veicami kvalitātei labvēlīgos laika apstākļos.

- Būvuzņēmējam jāizvērtē darbu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildu darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā. Darbu apjomu sarakstu skatīt kopā ar rasējumiem un specifikāciju. Gadījumā, ja tiek konstatēta neatbilstība starp dotajiem darbu apjomiem un dotajiem risinājumiem rasējumos, par noteicošo jāpieņem norādīto rasējumos.

- Finanšu piedāvājumu sagatavot saskaņā ar LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām.

- Darbus veikt saskaņā ar tipveida tehnisku projektu (skat. pielikumā).

- Tāmē paredzēt būvniecības izmaksas neparedzētiem darbiem 5% apmērā.

- Objekta funkcija un parametri:

Kadastra numurs: 0500 0080611;

Ēkas platība: 6585.7 m2.

Ēkā ieeju daudzums: 8. ieejas;

Stāvu skaits: 5 virszemes/1 pazemes.

Att. Nr.1. Ēkas izvietojuma shēma

Pielikumā:

- Atkritumu konteineru nojumes tipveida projekts;

- Zemes robežu plāns;

3.pielikums

- Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/273P

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

„Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, nojumes 2(divu) atkritumu konteineriem izgatavošana un ierīkošana piesaistītā zemesgabala teritorijā”,

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/273P

Iepazinušies ar iepirkuma „Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, nojumes 2(divu) atkritumu konteineriem izgatavošana un ierīkošana piesaistītā zemesgabala teritorijā”, ID Nr.SIA DDZKSU 2024/273P, prasībām, piedāvājam, ievērojot darba uzdevumā noteiktas prasības un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecīgajā jomā, veikt darba uzdevumu par šādu summu:

| Nr. | Iepirkuma nosaukums | Līgumcena euro bez PVN | Līgumcena euro ar PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, nojumes 2(divu) atkritumu konteineriem izgatavošana un ierīkošana piesaistītā zemesgabala teritorijā |  |  |
| KOPĀ: |  |  |  |

Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.

- Piedāvājuma summā iekļautas visas pretendenta paredzamās izmaksas un visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas nepieciešami kvalitatīvai pakalpojumu izpildei.

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

4.pielikums

Piedāvājuma iesniegšanai

Iepirkuma ID Nr.SIA DDZKSU 2024/273P

# Objekta apsekošanas AKTS

“Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Piekrastes ielā 41A, Daugavpilī, nojumes 2(divu) atkritumu konteineriem izgatavošana un ierīkošana piesaistītā zemesgabala teritorijā”

identifikācijas Nr. SIA DDZKSU 2024/273P

Pasūtītājs: SIA „Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums”

Būvuzņēmējs: ____„________________”, reģ. Nr.________________________

Pretendenta pārstāvis ar savu parakstu apliecina, ka:

1) tika veikta apsekošana;

2) darbu sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīviem darbiem;

3) piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvu darbu izpildei objektā (-os);

4) iebildumu par darbu apjomu nav.

| Objekta adrese | Datums (dd.mm.gg.) | Pretendenta pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) | SIA “DDzKSU” pārstāvis (vārds, uzvārds, paraksts) |
| --- | --- | --- | --- |